Выписка из программы проверки квалификации

LabGarant-РТ2/1-2016

«Определение параметров электроустановок напряжением до 1 кВ»

Программа реализуется в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17043-2013. «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».

Координатор: Гайдаш Елена Александровна – (контактный телефон +375 (44) 453 00 60), (220033, г. Минск, пр. Партизанский, д.2/4, ком. 201).

Критерии, по которым производится выбор участников: к участию в программе проверки квалификации приглашаются аккредитованные лаборатории и лаборатории, которые осваивают методы ЭФИ.

Количество предполагаемых участников программы проверки квалификации: 8-25.

Выбор измеряемых величин в рамках тура проверки квалификации:

| Образец для проверки квалификации | Измеряемая величина | Метод измерений | Документ, устанавливающий метод выполнения измерений (испытаний) |
| --- | --- | --- | --- |
| электроустановка до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | 1. Сопротивление заземляющих устройств 2. Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) 3. Сопротивление изоляции 4. Испытания устройств защитного отключения (УЗО) | метод прямых измерений, расчетный метод | МВИ, используемые в лаборатории |

Образец для проверки квалификации: в течении тура проверки квалификации испытательный стенд находится в условиях, препятствующих его повреждению. Проверка на стабильность осуществляется согласно приложению В СТБ ISO 13528-2011.

Испытания осуществляются в аккредитованной (на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007) лаборатории на субподрядной основе.

Оборудование, применяемое при проведении испытаний: все необходимое для измерения оборудование согласно МВИ, а также копии свидетельств о поверке/калибровке участники должны привезти с собой.

Меры предосторожности по предотвращению сговора между участниками или фальсификации результатов: проведение испытаний участниками программы проверки квалификации осуществляется в присутствии технического эксперта провайдера проверки квалификации. С целью обеспечения конфиденциальности информации, полученной от участников программы проверки квалификации, участникам присваивается буквенный шифр. Участники подписывают заявление о предотвращении сговора и фальсификации результатов испытаний.

Обращаем Ваше внимание, что результаты участника не будут приняты в обработку, если будет установлен факт фальсификации результатов измерений или участия в сговоре.

Дата проведения сличительных испытаний, срок предоставления участниками результатов: информация о дате, а также об адресе размещения объекта испытаний сообщается участникам за 3 дня до проведения испытаний уведомлением, высланным на e-mail участника. Результаты измерений оформляются протоколом по форме, утвержденной в лаборатории. При этом в протоколе обязательно должна содержаться информация по наименованию программы проверки квалификации (LabGarant-РТ2/1-2016 «Определение параметров электроустановок напряжением до 1 кВ» (тур №__). Также в протоколах измерений участникам необходимо указать результаты измерений каждой определяемой величины и соответствующие им значения расширенных неопределенностей согласно методикам оценивания неопределенностей, утвержденных участником программы проверки квалификации. Протоколы измерений следует направить координатору ППК в течении десяти рабочих дней после выполнения измерений.

Выдача выписки из отчета по результатам реализации тура проверки квалификации и сертификата участника осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента получения протоколов измерений от участников.

Метод статистического анализа: согласно СТБ ISO 13528-2011.

Конфиденциальность информации: провайдер проверки квалификации не имеет права распространять информацию, полученную от участников, а также результаты и заключения, полученные участникам после реализации программы проверки квалификации.

Согласно п.4.10.4 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 в исключительных случаях, когда официальный орган требует от провайдера проверки квалификации предоставления ему результатов проверки квалификации, участник уведомляется об этом письменно.

Участие в программе проводится на договорной основе. Договор заключается с участником после регистрации заявки на участие в туре проверки квалификации. Форма заявки приведена на сайте www.labgarant.by.

Стоимость участия в программе: информация указана на сайте www.labgarant.by.  Оплата производится по договору, полученному после регистрации заявки на участие в туре проверки квалификации.