|  | ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ «ЛАБГАРАНТ» 220033, г. Минск, пр. Партизанский, д.2/4, ком.201, телефон: +375 (44) 453 00 60, +375 (29) 589 00 60, телефон/факс: 8 (017) 298 13 12 |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО _______________________________ руководитель предприятия (организации) _______________ _____________ подпись инициалы, фамилия ____________ дата согласования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

Тема: «Методы электрофизических измерений в электроустановках до 1000 В».

Дата проведения тренинга:

Место проведения:

Состав участников тренинга:

Ф.И.О., должность

| Дата | Время | Наименование проводимых работ | Тренинг-менеджер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-й день | 900 – 915 | Начальное тестирование. |  |
|  | 915 – 1015 | ТКП 181-2009. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. ТКП 339-2011. Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. ТКП 427-2012. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. |  |
|  | 1015 – 1315 | Практическое задание №1: - проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали; - испытание устройств защитного отключения. |  |
|  | 1315 – 1345 | Перерыв. |  |

|  | ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ «ЛАБГАРАНТ» 220033, г. Минск, пр. Партизанский, д.2/4, ком.201, телефон: +375 (44) 453 00 60, +375 (29) 589 00 60, телефон/факс: 8 (017) 298 13 12 |
| --- | --- |

| 1-й день | 1345 – 1645 | Практическое задание №2: - проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения; - сопротивление изоляции силовой, осветительной проводки и переносного электрооборудования; - сопротивление заземляющих устройств электроустановок и молниезащиты, удельное сопротивление грунта; - испытания электроустановок на животноводческих фермах (измерение напряжения прикосновения и шага). | . |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1645 – 1710 | Оформление протоколов измерений. Расчет неопределенности измерений. Обзор документированных процедур и политик Государственного предприятия «БГЦА»: - применение символов аккредитации и ссылок на аккредитацию (ДП СМ 4.3-2019); - участие в проверках квалификации (ПЛ СМ 7.15-2015); - метрологическая прослеживаемость результатов измерений (ПЛ СМ 7.0-2015); - выражение неопределенности результатов измерений (ПЛ СМ 7.1-01-2016). |  |
|  | 1710 – 1730 | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА. |  |

Примечание:

1 Участники тренинга должны соблюдать во время тренинга общеустановленные правила поведения, нормы этики и морали, не совершать действия, препятствующие проведению тренинга.

2 Оценка эффективности обучения производится методом тестирования участников тренинга.